**Радищевский р-н**

Мутность – 85 (13)

Цветность – 85 (7)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 85 (40)

Термотолерантные колиформные бактерии – 85 (6)

**Новоспасский р-н**

Мутность – 16 (0)

Цветность – 16 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 16 (0)

Термотолерантные колиформные бактерии – 16 (0)

**Старокулаткинский р-н**

Мутность – 78 (21)

Цветность – 78 (10)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 78 (18)

Термотолерантные колиформные бактерии – 78 (6)

**Сенгилеевский р-н**

Мутность – 60 (2)

Цветность – 60 (2)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 60 (3)

Термотолерантные колиформные бактерии – 60 (0)

**Ульяновский р-н**

Мутность – 81 (15)

Цветность – 81 (4)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 60 (15)

Термотолерантные колиформные бактерии – 60 (3)

**Тереньгульский р-н**

Мутность – 70 (0)

Цветность – 70 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 70 (3)

Термотолерантные колиформные бактерии – 70 (0)