**Радищевский р-н**

Мутность – 113 (4)

Цветность – 113 (1)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 113 (4)

Термотолерантные колиформные бактерии – 113 (0)

**Новоспасский р-н**

Мутность – 24 (0)

Цветность – 24 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 24 (0)

Термотолерантные колиформные бактерии – 24 (0)

**Старокулаткинский р-н**

Мутность – 78 (2)

Цветность – 78 (3)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 78 (1)

Термотолерантные колиформные бактерии – 78 (0)

**Сенгилеевский р-н**

Мутность – 68 (7)

Цветность – 68 (7)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 68 (1)

Термотолерантные колиформные бактерии – 68 (0)

**Ульяновский р-н**

Мутность – 82 (7)

Цветность – 82 (7)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 82 (14)

Термотолерантные колиформные бактерии – 82 (0)

**Тереньгульский р-н**

Мутность – 95 (1)

Цветность – 95 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 95 (8)

Термотолерантные колиформные бактерии – 95 (0)

**Майнский р-н**

Мутность – 71 (0)

Цветность – 71 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 71 (2)

Термотолерантные колиформные бактерии – 71 (0)

**Карсунский р-н**

Мутность – 21 (0)

Цветность – 21 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 21 (0)

Термотолерантные колиформные бактерии – 21 (0)

**Сурский р-н**

Мутность – 13 (0)

Цветность – 13 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 13 (0)

Термотолерантные колиформные бактерии – 13 (0)