**Радищевский р-н**

Мутность – 81 (0)

Цветность – 81 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 81 (3)

Термотолерантные колиформные бактерии – 81 (0)

**Новоспасский р-н**

Мутность – 24 (0)

Цветность – 24 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 24 (0)

Термотолерантные колиформные бактерии – 24 (0)

**Старокулаткинский р-н**

Мутность – 80 (0)

Цветность – 80 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 80 (5)

Термотолерантные колиформные бактерии – 80 (0)

**Сенгилеевский р-н**

Мутность – 43 (0)

Цветность – 43 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 43 (2)

Термотолерантные колиформные бактерии – 68 (0)

**Ульяновский р-н**

Мутность – 88 (8)

Цветность – 88 (11)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 88 (20)

Термотолерантные колиформные бактерии – 82 (0)

**Тереньгульский р-н**

Мутность – 160 (0)

Цветность – 160 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 160 (9)

Термотолерантные колиформные бактерии – 160 (0)

**Майнский р-н**

Мутность – 50 (0)

Цветность – 50 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 50 (0)

Термотолерантные колиформные бактерии – 50 (0)

**Карсунский р-н**

Мутность – 53 (0)

Цветность – 53 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 53 (0)

Термотолерантные колиформные бактерии – 53 (0)

**Сурский р-н**

Мутность – 25 (0)

Цветность – 25 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 25 (0)

Термотолерантные колиформные бактерии – 25 (0)