**Радищевский р-н**

Мутность – 117 (0)

Цветность – 117 (0)

Железо – 117 (0)

Хлор остаточный общий – 117 (0)

Общие колиформные бактерии – 117 (0)

Общее микробное число – 117 (0)

E/coli – 117 (0)

**Новоспасский р-н**

Мутность – 16 (0)

Цветность – 16 (0)

Железо- 16 (0)

Хлор остаточный общий – 16 (0)

Общие колиформные бактерии – 16 (0)

Общее микробное число – 16 (0)

E/coli – 16 (0)

**Старокулаткинский р-н**

Мутность – 85 (0)

Цветность – 85 (0)

Железо – 85 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 85 (0)

Общее микробное число – 85 (0)

E/coli – 85 (0)

**Сенгилеевский р-н**

Мутность – 113 (0)

Цветность – 113 (0)

Железо – 113 (1)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 113 (0)

Общее микробное число – 113 (0)

E/coli – 113 (0)

**Ульяновский р-н**

Мутность – 171 (0)

Цветность – 171 (0)

Железо – 171 (0)

Нитраты – 12 (4)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 171 (1)

Общее микробное число – 171 (1)

E/coli – 171 (1)

**Тереньгульский р-н**

Мутность – 124 (0)

Цветность – 124 (0)

Железо – 124 (0)

Нитраты – 2 (1)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 124 (0)

Общее микробное число – 1624(0)

E/coli – 124 (0)

**Майнский р-н**

Мутность – 89 (4)

Цветность – 89 (0)

Железо – 89 (4)

Хлор остаточный общий – 89 (0)

Общие колиформные бактерии – 89 (0)

Общее микробное число – 89 (0)

E/coli – 89 (0)

**Карсунский р-н**

Мутность – 119 (0)

Цветность – 119 (0)

Железо – 119 (2)

Общие колиформные бактерии – 119 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общее микробное число – 119 (0)

E/coli – 119 (0)

**Сурский р-н**

Мутность – 24 (0)

Цветность – 24 (0)

Железо – 24 (1)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 24 (0)

Общее микробное число – 24 (0)

E/coli – 24 (0)

**Барышский р-н**

Мутность – 43 (0)

Цветность – 43 (0)

Железо – 43 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 43 (0)

Общее микробное число – 43 (0)

E/coli – 43 (0)

**Павловский р-н**

Мутность – 17 (0)

Цветность – 17 (0)

Железо – 17 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 17 (0)

Общее микробное число – 17 (0)

E/coli – 17 (0)

**МО «Город Новоульяновск»**

Мутность – 4 (0)

Цветность – 4 (0)

Железо – 4 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 0 (0)

Общее микробное число – 0 (0)

E/coli – 0 (0)

**Николаевский р-н**

Мутность – 2(2)

Цветность – 2 (2)

Железо – 2 (2)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 0 (0)

Общее микробное число – 0 (0)

**Базарносызганский р-н**

Мутность – 4 (4)

Цветность – 4 (4)

Железо – 4 (4)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 0 (0)

Общее микробное число – 0 (0)

E/coli – 0 (0)

E/coli – 0 (0)

**Кузоватовский р-н**

Мутность – 1 (0)

Цветность – 1 (0)

Железо – 1 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 0 (0)

Общее микробное число – 0 (0)

E/coli – 0 (0)