**Радищевский р-н**

Мутность – 115 (0)

Цветность – 115 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 115 (0)

Термотолерантные колиформные бактерии – 115 (0)

**Новоспасский р-н**

Мутность – 20 (0)

Цветность – 20 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 20 (0)

Термотолерантные колиформные бактерии – 20 (0)

**Старокулаткинский р-н**

Мутность – 92 (0)

Цветность – 92 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 92 (0)

Термотолерантные колиформные бактерии – 92 (0)

**Сенгилеевский р-н**

Мутность – 132 (1)

Цветность – 132 (1)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 132 (24)

Термотолерантные колиформные бактерии – 132 (0)

**Ульяновский р-н**

Мутность – 157 (7)

Цветность – 157 (5)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 157 (13)

Термотолерантные колиформные бактерии – 157 (0)

**Тереньгульский р-н**

Мутность – 194 (1)

Цветность – 194 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 194 (19)

Термотолерантные колиформные бактерии – 194 (0)

**Майнский р-н**

Мутность – 145 (7)

Цветность – 145 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 145 (6)

Термотолерантные колиформные бактерии – 145 (0)

**Карсунский р-н**

Мутность – 158 (8)

Цветность – 158 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 158 (18)

Термотолерантные колиформные бактерии – 158 (0)

**Сурский р-н**

Мутность – 42 (9)

Цветность – 42 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 42 (4)

Термотолерантные колиформные бактерии – 42 (0)

**Барышский р-н**

Мутность – 1 (0)

Цветность – 1 (0)

Хлор остаточный общий – 0

Общие колиформные бактерии – 1 (0)

Термотолерантные колиформные бактерии – 1 (0)