Нештатные ситуации на сетях водоснабжения обслуживаемых ОГКП «Ульяновский областной водоканал» в 2020 году

Итого за 12 месяцев 2020 года 3398 инцидентов (1,8 ед. на км), 820 с отключением абонентов (0,4 ед. на км)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | **3 398** инцидентов | **820** с отключением  **24,1%** | **С отключением**  **%** |
| Сенгилеевский район  Радищевский район  Ульяновский район  Тереньгульский район  Майнский район  Старокулаткинский район  Сурский район  Карсунский район | **538** инцидентов  **571** инцидентов  **573** инцидентов  **432** инцидентов  **389** инцидентов  **228** инцидента  **194** инцидентов  **473** инцидентов | **115** с отключением  **23** с отключением  **302** с отключением  **137** с отключением  **128** с отключением  **13** с отключением  **51** с отключением  **51** с отключением | 21,4%  4,0%  52,7%  31,7%  32,1%  5,7%  26,2%  10,8% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об отключениях ХВС | | | | | |
| **Количество отключений** | **до 2-х часов** | **до 5-ти часов** | **до 8-ми часов** | **свыше 8-ми часов** | **Пояснения** |
| 820 | 232 | 350 | 132 | 106\* | \* |
|  | 28,3% | 42,7% | 16,1% | 13,0% |  |
| Сенгилеевский | 41 | 48 | 19 | 9/7,8% |  |
| Радищевский | 5 | 8 | 2 | 8/34,7% |  |
| Ульяновский | 75 | 133 | 47 | **47**/15,5% |  |
| Тереньгульский | 31 | 58 | 31 | 15/10,9% |  |
| Майнский район | 38 | 54 | 18 | 18/14,0% |  |
| Старокулаткинский | 2 | 5 | 4 | 2/15,3% |  |
| Сурский | 20 | 24 | 6 | 1/1,9% |  |
| Карсунский | 20 | 20 | 5 | 6/11,7% |  |