Нештатные ситуации на сетях водоснабжения обслуживаемых ОГКП «Ульяновский областной водоканал» в 2020 году

Итого за 12 месяцев 2020 года 3398 инцидентов (1,8 ед. на км), 820 с отключением абонентов (0,4 ед. на км)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | **3 398** инцидентов | **820** с отключением**24,1%** | **С отключением****%** |
| Сенгилеевский район Радищевский районУльяновский район Тереньгульский районМайнский районСтарокулаткинский районСурский районКарсунский район | **538** инцидентов**571** инцидентов**573** инцидентов**432** инцидентов**389** инцидентов**228** инцидента**194** инцидентов**473** инцидентов | **115** с отключением**23** с отключением**302** с отключением**137** с отключением**128** с отключением**13** с отключением**51** с отключением**51** с отключением | 21,4%4,0%52,7%31,7%32,1%5,7%26,2%10,8% |

|  |
| --- |
| Сведения об отключениях ХВС |
| **Количество отключений** | **до 2-х часов** | **до 5-ти часов** | **до 8-ми часов** | **свыше 8-ми часов** | **Пояснения** |
| 820 | 232 | 350 | 132 | 106\* | \* |
|  | 28,3% | 42,7% | 16,1% | 13,0% |  |
| Сенгилеевский  | 41 | 48 | 19 | 9/7,8% |  |
| Радищевский  | 5 | 8 | 2 | 8/34,7% |  |
| Ульяновский  | 75 | 133 | 47 | **47**/15,5% |  |
| Тереньгульский  | 31 | 58 | 31 | 15/10,9% |  |
| Майнский район | 38 | 54 | 18 | 18/14,0% |  |
| Старокулаткинский  | 2 | 5 | 4 | 2/15,3% |  |
| Сурский | 20 | 24 | 6 | 1/1,9% |  |
| Карсунский | 20 | 20 | 5 | 6/11,7% |  |