Нештатные ситуации на сетях водоснабжения обслуживаемых ОГКП «Ульяновский областной водоканал» в 2021 году

В 2019 году на сетях водоснабжения произошло 1079 инцидентов

В 2020 году произошло **3 398** инцидентов, из них **820** (12,9%) с отключением абонентов, **свыше восьми часов 106 (12,9%), (3,1% от общего количества инцидентов)**

В 2021 году произошло **4 188** инцидентов, из них **606** (14,5%) с отключением абонентов, **свыше восьми часов 66 (10,9%), (1,6 % от общего количества инцидентов)**

**Итого отключений за 12 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Кол-во инцидентов | Кол-во инцидентов с отключением ХВС | С откл - м% |
| Карсунский район | **821** | 50 | 6,1 |
| Сурский район | 314 | 3 | 1,0 |
| Ульяновский район | **693** | **289** | **41,7** |
| Радищевский район | 491 | 5 | 1,0 |
| Старокулаткинский район | 263 | 4 | 1,5 |
| Сенгилеевский район | 646 | 105 | 16,3 |
| Майнский район | 438 | 87 | 19,8 |
| Тереньгульский район | 522 | 63 | 12,0 |
| ИТОГО | **4 188** | **606** | **14,5** |

|  |
| --- |
| Сведения об отключениях ХВС |
|  | **Количество отключений** | **до 2-х часов** | **до 5-ти часов** | **до 8-ми часов** | **свыше 8-ми часов** | **Пояснения** |
|  | 606 | 194 | 231 | 115 | 66 | \* |
|  |  | 32,1% | 37,8% | 19,0% | 10,9% |  |
| Карсунский | 50 | 22 | 17 | 8 | 3 |  |
| Сурский | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |
| Ульяновский | **289** | 79 | 129 | 50 | **31** |  |
| Радищевский  | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |  |
| Старокулаткинский | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |  |
| Сенгилеевский | 105 | 35 | 29 | 25 | 16 |  |
| Майнский район | 87 | 28 | 35 | 19 | 5 |  |
| Тереньгульский | 63 | 24 | 19 | 11 | 9 |  |