Нештатные ситуации на сетях водоснабжения обслуживаемых ОГКП «Ульяновский областной водоканал» в 2022 году

В 2019 году на сетях водоснабжения произошло 1079 инцидентов

В 2020 году произошло 3 398 инцидентов, из них 820 (12,9%) с отключением абонентов, свыше восьми часов 106 (12,9%), (3,1% от общего количества инцидентов)

В 2021 году произошло 4 188 инцидентов, из них 606 (14,5%) с отключением абонентов.

В 2022 году произошло 3 628 инцидентов, из них 301 (8,3%) с отключением абонентов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого инцидентов за 2022 год | | | |
| Наименование МО | Кол-во инцидентов | Кол-во инцидентов с откл-м | % отключений |
|
| Карсунский район | 546 | 17 | 3,1 |
| Сурский район | 353 | 2 | 0,6 |
| Ульяновский район | 473 | 135 | 28,5 |
| Радищевский район | 457 | 15 | 3,3 |
| Старокулаткинский район | 308 | 3 | 1,0 |
| Сенгилеевский район | 582 | 63 | 10,8 |
| Майнский район | 435 | 28 | 6,4 |
| Тереньгульский район | 407 | 37 | 9,1 |
| Барышский район | 67 | 1 | 0 |
|  | **3 628** | **301** | **8,3** |