Нештатные ситуации на сетях водоснабжения обслуживаемых ОГКП «Ульяновский областной водоканал» в 2022 году

В 2019 году на сетях водоснабжения произошло 1079 инцидентов

В 2020 году произошло 3 398 инцидентов, из них 820 (12,9%) с отключением абонентов, свыше восьми часов 106 (12,9%), (3,1% от общего количества инцидентов)

В 2021 году произошло 4 188 инцидентов, из них 606 (14,5%) с отключением абонентов.

В 2022 году произошло 3 628 инцидентов, из них 301 (8,3%) с отключением абонентов.

В 2023 году произошло 4 867 инцидентов, из них 501 (10,3%) с отключением абонентов.

Итого инцидентов в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во инцидентов | Кол-во инцидентов с откл-м | % отключений |
|
| Карсунский район | 634 | 22 | 3,5 |
| Сурский район | 258 | 2 | 0,8 |
| Ульяновский район | 477 | 173 | 36,3 |
| Радищевский район | 508 | 6 | 1,2 |
| Старокулаткинский район | 277 | 7 | 2,5 |
| Сенгилеевский район | 573 | 65 | 11,3 |
| Майнский район | 418 | 111 | 26,6 |
| Тереньгульский район | 417 | 22 | 5,3 |
| Барышский район | 503 | 17 | 3,4 |
| Павловский район | 147 | 44 | 29,9 |
| Николаевский район | 196 | 7 | 3,6 |
| г.о. Новоульяновск | 135 | 7 | 5,2 |
| Базарносызганский район | 153 | 2 | 1,3 |
| Кузоватовский район |  | 171 | 16 | 9,4 |